Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: 6/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze zlokalizowanych w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 oraz w Kowarach przy ul. Górniczej 22.

Dotychczasowe warunki sprzedaży energii elektrycznej:

| L.p. | Obiekt | Dotychczasowa grupa taryfowa | Dotychczasowa grupa przyłączeniowa | Dotychczasowa moc przyłączeniowa obiektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jelenia Góra ul. Cieplicka 69-71 | C21 | IV | 130 kW |
| 2. | Kowary ul. Górnicza 22 | C12a | V | 40 kW |
| RAZEM |  |  |  | 170 kW |

Aktualna charakterystyka energetyczna obiektów jest następująca:

- Jelenia Góra, ul. Cieplicka 69-71 (SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA)

Rodzaj przyłącza: linia kablowa YAKXS 4x240 mm²

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na listwie zaciskowej         w szafce złączowo-pomiarowej

Miejsce przyłączenia do sieci / granica własności: zaciski prądowe na listwie zaciskowej w szafce złączowo-pomiarowej

Moc przyłączeniowa: 130 kW

Grupa taryfowa: C21

Napięcie zasilania: 230/400 V

Grupa przyłączeniowa: IV

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia (36 miesięcy) w [kWh]: 660 000

Układ pomiarowy:

- miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego – szafka pomiarowa SL przy ZK-1,

- napięcie – 0,4 kV,

- współczynnik mocy tgφ ≤ 0,4.

- Kowary, ul. Górnicza 22

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce przyłączenia do sieci / granica własności: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyłączeniowa: 40 kW

Grupa taryfowa: C12A

Napięcie zasilania: 230/400V

Grupa przyłączeniowa: V

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia (36 miesięcy) w [kWh]: 150 000

Układ pomiarowy:

- miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego – szafka pomiarowa na klatce schodowej,

- układ pomiarowo-rozliczeniowy: składa się z licznika energii czynnej trójfazowego dwutaryfowego, pomiar bezpośredni.

- napięcie – 0,4 kV,

- współczynnik mocy tgφ ≤ 0,4.