Załącznik Nr. 1 do SIWZ, nr sprawy: 7/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego obejmuje wykonanie remontu stołówki Szpitalnej zlokalizowanej w budynku B przy ul. Cieplickiej 69-71. W ramach przedmiotowego zamówienia przewidziano realizację robót polegających m.in. na:

1.	Demontaż okładzin panelowych ze ścian i kasetonów styropianowych z sufitu.

2.	Zerwanie pokrycia podłogi z PCV i parkietu drewnianego.

3.	Uzupełnienie tynków na ścianach i suficie, przygotowanie powierzchni do malowania i malowanie farbami.

4.	Przygotowanie posadzki i położenie płytek na podłodze z cokolikiem na ścianach.

5.	Roboty instalacyjne elektryczne, wymiana opraw oświetleniowych, włączników i przewodów instalacji elektrycznej.

6.	Dostawa i montaż klimatyzacji.

Proponuje się zamontowanie 4 klimatyzatorów podstropowych o minimalnej mocy chłodniczej      5 kw.

Szczegółowy zakres zadania opisuje przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.